## Инструкция по применению:

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1. Секундомер электронный (далее - секундомер) предназначен для измерения длительности

интервалов времени, текущего времени с указанием дня недели, числа и месяца.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Диапазон измеряемых интервалов времени - от 0,01 с до 2,599 с, с дискретностью 0,01 с.

2.2. Индикация цифровая – до 4-х десятичных разрядов.

2.3. Секундомер работает в режиме прямого счета.

2.4. Секундомер имеет возможность пуска и останова для измерения текущего времени с точностью до 0,01с.

2.5. Секундомер работает в режиме «Часы» АМ/РМ, с индикацией часов, минут, секунд, с указаниием месяца, числа и дня недели режим будильника с подачей звукового сигнала,

2.8. Секундомер работает от батареи напряжением 1,5 В.

2.10. Габаритные размеры секундомера - не более 70х60х15мм, масса не более 0,05 кг.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Секундомер                                                                  - 1 шт.,

Техническое описание и инструкция по эксплуатации     - 1 шт.,

Упаковка                                                                                       - 1 шт.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. Секундомер может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 0 до 50 (С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 (С.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

5.1. Подключение секундомера.

«Секундомер»

5.3.1.  Однократным нажатием кнопки 3 переводим Секундомер в режим для измерения длительности интервалов времени («Секундомер»)

при этом на дисплее будут мигать одновременно обозначения SU;FR;SA. Кнопкой 1 производится «ПУСК» секундомера,  при этом на дисплее будут мигать одновременно обозна

чения SU;SA. Повторным нажатием кнопки 1 производится «СТОП» секундомера для снятия показания измерения (на дисплее будут мигать одновременно обозначения

SU;FR;SA).

При последующем нажатии на кнопку 1 измерения в режиме «Секундомер» продолжатся. Для обнуления показаний, после нажатия кнопки 1 и снятия показаний, необходимо на

жать кнопку 2. Выйти из режима «Секундомер» можно нажатием кнопки 3, секундомер автоматически перейдет в режим «Часы».

«Будильник»:

В режиме «Часы» на дисплее отображаются: день недели, часы, минуты и секунды текущего времени.

Для настройки будильника необходимо дважды нажать кнопку 3, при этом на дисплее будут мигать символы MO и цифры показывающие время срабатывания будильника. Нажа

тиием кнопки 1 устанавливаем время будильника в часах, переключением кнопки 2 переводим будильник в режим установки времени в минутах, нажатием кнопки 1 устанавливаем

время будильника в минутах. Выход из режима «Будильник» производится кнопкой 3. Отключить режим «Будильник» можно одновременным нажатием кнопок 2 и 1, при этом на

дисплее погаснет обозначение «Будильник».

«Часы»:

В режиме «Часы» 3 –ю кнопку нажимаем 3 раза, при этом на дисплее будут мигать символы TU и цифры показывающие секунды. Обнуление показаний производится кнопкой 1.

Для установки минут используем кнопку 1, аналогично действиям по установке будильника. При очередном нажатии кнопки 2 входим в режим установки часов. Так же как и в бу

дильнике устанавливаем показания часов текущего времени при помощи кнопки 1. Выход из режима установки часов производится при помощи кнопки 3. Ваши часы и секундомер

готовы к работе.

6. ГАРАНТИЯ.

Гарантийный срок исчисляется 12 месяцами со дня продажи.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Инструкция по применению:

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1. Секундомер электронный (далее - секундомер) предназначен для измерения длительности интервалов времени, текущего времени с указанием дня недели, числа и месяца.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Диапазон измеряемых интервалов времени - от 0,01 с до 2,599 с, с дискретностью 0,01 с.

2.2. Индикация цифровая – до 4-х десятичных разрядов.

2.3. Секундомер работает в режиме прямого счета.

2.4. Секундомер имеет возможность пуска и останова для измерения текущего времени с точностью до 0,01с.

2.5. Секундомер работает в режиме «Часы» АМ/РМ, с индикацией часов, минут, секунд, с указаниием месяца, числа и дня недели режим будильника с подачей звукового сигнала,

2.8. Секундомер работает от батареи напряжением 1,5 В.

2.10. Габаритные размеры секундомера - не более 70х60х15мм, масса не более 0,05 кг.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Секундомер                                                                  - 1 шт.,

Техническое описание и инструкция по эксплуатации     - 1 шт.,

Упаковка                                                                                       - 1 шт.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. Секундомер может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 0 до 50 (С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 (С.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

5.1. Подключение секундомера.

«Секундомер»

5.3.1.  Однократным нажатием кнопки 3 переводим Секундомер в режим для измерения длительности интервалов времени («Секундомер»)

при этом на дисплее будут мигать одновременно обозначения SU;FR;SA. Кнопкой 1 производится «ПУСК» секундомера,  при этом на дисплее будут мигать одновременно обозна

чения SU;SA. Повторным нажатием кнопки 1 производится «СТОП» секундомера для снятия показания измерения (на дисплее будут мигать одновременно обозначения

SU;FR;SA).

При последующем нажатии на кнопку 1 измерения в режиме «Секундомер» продолжатся. Для обнуления показаний, после нажатия кнопки 1 и снятия показаний, необходимо на

жать кнопку 2. Выйти из режима «Секундомер» можно нажатием кнопки 3, секундомер автоматически перейдет в режим «Часы».

«Будильник»:

В режиме «Часы» на дисплее отображаются: день недели, часы, минуты и секунды текущего времени.

Для настройки будильника необходимо дважды нажать кнопку 3, при этом на дисплее будут мигать символы MO и цифры показывающие время срабатывания будильника. Нажа-

тиием кнопки 1 устанавливаем время будильника в часах, переключением кнопки 2 переводим будильник в режим установки времени в минутах, нажатием кнопки 1 устанавли –

ваем время будильника в минутах. Выход из режима «Будильник» производится кнопкой 3. Отключить режим «Будильник» можно одновременным нажатием кнопок 2 и 1, при

этом на дисплее погаснет обозначение «Будильник».

«Часы»:

В режиме «Часы» 3 –ю кнопку нажимаем 3 раза, при этом на дисплее будут мигать символы TU и цифры показывающие секунды. Обнуление показаний производится кнопкой 1.

Для установки минут используем кнопку 1, аналогично действиям по установке будильника. При очередном нажатии кнопки 2 входим в режим установки часов. Так же как и в

будильнике устанавливаем показания часов текущего времени при помощи кнопки 1. Выход из режима установки часов производится при помощи кнопки 3. Ваши часы и секун

домер готовы к работе.

6. ГАРАНТИЯ.

Гарантийный срок исчисляется 12 месяцами со дня продажи.